**FNPC- 40341018 /EA**

**از ارایه متریال غیر از اینکونل 601 و یا درخواست جایگزین خودداری فرمایئد**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPTION**  | **Q. Y** | **UNIT** | **ITEM** |
| **RING FACE THERMOWELL , SENSOR LENGHT=1155 mm , CONNECTION: CUPLING 3/4" NPT , MATERIAL : INCONEL 601 ,**  | **4** | NO | 1 |
| **RING FACE THERMOWELL , SENSOR LENGHT=1295 mm , CONNECTION: CUPLING 3/4" NPT , MATERIAL : INCONEL 601 ,**  | **4** | NO | 2 |

**تذکر مهم : بدون دیتا شیت و کاتالوگ پیشنهاد فنی بررسی نخواهد شد**

**مشخصات فنی:**

**-کالای درخواستی می بایست دارای CERTIFICATE, باشد**

**-هزینه حمل تادرب پتروشیمی فن اوران بعهده فروشنده می باشد.**

**-ارائه نحوه بسته بندی اقلام وشرایط حمل الزامی می باشد.**